Anexa nr.2  la Programul raional pentru  implementarea Protocolului privind  Apa şi Sănătatea în Republica  Moldova pentru anii 2016-2025

Indicatorii-ţintă pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea

| Nr. crt | Domeniul Protocolului privind Apa şi Sănătatea | Indicatorii-ţintă | Termenele de realizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Domeniul I art. 6 pct. 2 lit.a) „Calitatea apei potabile distribuite” | 1) Reducerea ponderii probelor de apă potabilă neconforme la consumator la parametri microbiologici (E.coli, enterococi) 2) Reducerea probelor de apă potabilă neconforme normelor sanitare la 5 parametri chimici de bază (F, NO3, NO2, As, Fe, Pb) 3)Realizarea conformităţii calităţii apei potabile în şcoli la toţi parametrii microbiologici şi chimici reglementaţi | 5% din probele anuale pînă în 2020 şi 3% pînă în 2025 în urban 10 % din probele anuale pînă în 2020 şi 8% pînă în 2025 în rural 25% din probele anuale către 2020 şi pînă la 20% pînă în 2025 100% din şcoli pînă în 2025 |
| 2. | Domeniul II art.6 pct. 2 lit. b) „Reducerea numărului de izbucniri epidemice şi a îmbolnăvirilor condiţionate de apă” | 1) Instituirea unui sistem informaţional integrat de supraveghere de stat a bolilor netransmisibile 2) Reducerea nivelului incidenţei hepatitei A, ECEH şi dizenteriei 3) Aplicarea planurilor de siguranţă a apei potabile | Sistem informaţional instituit pînă în 2020 Cu 20% pînă în 2020 În toate oraşele şi localităţile cu o populaţie de peste 2.000 de locuitori pînă în 2025 |
| 3. | Domeniul III art.6 pct. 2 lit. c) „Accesul populaţiei generale la sisteme îmbunătăţite de apă potabilă” | 1) Asigurarea accesului la sisteme îmbunătăţite de apă potabilă 2) Asigurarea accesului copiilor la surse îmbunătăţite de apă în grădiniţe şi şcoli 3)Asigurarea cadrului legal şi instituţional pentru oferirea accesului echitabil la apă pentru grupurile vulnerabile şi marginalizate | 99% acces din toată populaţia urbană şi 85% din populaţia rurală pînă în 2025 100% din instituţii pînă în 2020 Crearea cadrului legal pînă în 2018 Punerea în aplicare a mecanismelor financiare pentru asigurarea accesului echitabil pînă în 2020 |
| 4. | Domeniul IV art.6 pct.2 lit. d) „Accesul populaţiei la sisteme îmbunătăţite de sanitaţie” | 1) Asigurarea accesului la sisteme îmbunătăţite de sanitaţie, cu acces la sisteme de canalizare 2) Asigurarea accesului copiilor la sisteme de sanitaţie îmbunătăţite în grădiniţe şi şcoli 3) Creşterea numărului de localităţi şi a populaţiei lor deservite de sisteme ecologice de sanitaţie (individuale şi/sau colective) (toalete de tip ECOSAN, zone umede construite, fose septice şi alte tehnologii) | 100 % din toată populaţia cu acces la sisteme îmbunătăţite de sanitaţie, inclusiv pînă la 85% pentru populaţia urbană şi 25% pentru populaţia rurală la sisteme de canalizare pînă în 2025 100% din instituţii pînă în 2020 Pînă la 150 de localităţi pînă în 2025 |
| 5. | Domeniul V art.6 pct.2 lit. e) Partea 1 „Nivelurile de performanţă a sistemelor colective de alimentare cu apă şi a altor sisteme” | 1) Prezenţa sistemelor colective eficiente de alimentare cu apă 2) Prezenţa operatorilor sistemelor colective de alimentare cu apă şi de canalizare cu potenţial de a reacţiona la nivel regional pentru atenuarea efectelor condiţiilor meteorologice extreme şi situaţiilor de avariere de amploare | în 14 oraşe şi 20 sate pînă în 2020 7 operatori pînă în 2025 |
| 6. | Domeniul VI art.6 pct. 2 lit. e) Partea 2 „Nivelurile de performanţă a exploatării sistemelor colective de sanitaţie şi altor sisteme” | Prezenţa sistemelor colective eficiente de canalizare | În 7 oraşe pînă în 2025 |
| 7. | Domeniul VII şi VIII art.6 pct. 2 lit. f) „Aplicarea bunelor practici recunoscute în domeniul managementului aprovizionării cu apă, gestionării apei şi sanitaţiei” | Crearea asociaţiilor regionale de întreprinderi pentru gestionarea sistemelor colective de alimentare cu apă şi sanitaţie | 5 asociaţii create pînă în 2020 |
| 8. | Domeniul IX art.6 pct. 2 lit. g) şi (i) „Deversarea apelor uzate neepurate” | Stoparea deversării apelor uzate netratate în bazinele naturale de apă | În 10 oraşe pînă în 2025 |
| 9. | Domeniul X art.6 pct. 2 lit. g) (ii) „Deversarea apelor pluviale neepurate din sistemele de colectare” | Prezenţa staţiilor pentru epurarea scurgerilor pluviale poluate deversate în receptorii de apă naturali în zonele urbane | În 5 oraşe pînă în 2025 |
| 10. | Domeniul XI art.6 pct. 2 lit. h) „Calitatea deversărilor apelor uzate din instalaţiile de epurare” | Epurarea apelor uzate pînă la standardele de deversare în bazinele de apă naturale din staţiile de epurare | În 10 oraşe şi 20 sate pînă în 2025 |
| 11. | Domeniul XII art.6 pct. 2 lit. i) Partea 1 „Eliminarea sau reutilizarea nămolului din apele sistemelor centralizate de canalizare colectivă sau din alte sisteme de canalizare” | Crearea mecanismului de utilizare repetată a nămolului de la staţiile de epurare a apelor uzate şi a celor din toaletele de tip ECOSAN pentru folosirea lor ulterioară în gospodărirea agricolă şi în amenajarea teritoriilor | Mecanism creat pînă în 2017 |
| 12. | Domeniul XIII art.6 pct. 2 lit. i) Partea 2 „Calitatea apelor uzate folosite în scopuri de irigare” | Elaborarea normelor de utilizare a apelor uzate din staţiile de epurare în scopuri de irigare | Aplicarea către 2022 a regulamentului de utilizare a apelor reziduale în scopuri de irigare |
| 13. | Domeniul XIV art.6 pct. 2 lit. j) Partea 1 „Îmbunătăţirea calităţii apelor folosite ca surse de apă potabilă” | 1) Atingerea indicatorilor de calitate a apelor de suprafaţă utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă cu privire la conţinutul de enterococi şi E.coli la nivelul clasei a 2-a de calitate 2) Instituirea Registrului naţional al surselor publice de apă potabilă de suprafaţă şi subterane | Realizarea indicatorilor de calitate pînă în 2025 Registru instituit pînă în 2020 |
| 14. | Domeniul XV art.6 pct. 2 lit. j) Partea 2 „Îmbunătăţirea calităţii apei utilizate pentru îmbăiere” | 1) Atingerea indicatorilor de calitate a apelor pentru îmbăiere privind conţinutul de enterococi şi E.coli la nivelul de calitate satisfăcătoare 2) Instituirea Registrului naţional al obiectelor destinate pentru îmbăiere | La toate obiectele de importanţă naţională şi locală pînă în 2020 Registru instituit pînă în 2020 |
| 15. | Domeniul XVII art.6 pct. 2 lit. k) Partea 2 „Punerea în aplicare a cadrului normativ naţional privind bunele practici recunoscute pentru managementul apelor închise disponibile în general pentru îmbăiere” | 1) Cadru normativ naţional instituit privind calitatea apelor bazinelor închise disponibile în general pentru îmbăiere 2) Instituirea Registrului naţional al bazinelor închise disponibile în general pentru îmbăiere | Regulament sanitar privind calitatea apei şi cerinţele faţă de bazinele închise general accesibile pentru îmbăiere în conformitate cu recomandările OMS elaborat pînă în 2018 Registru instituit pînă în 2020 |
| 16. | Domeniul XVIII art.6 pct. 2 lit. l) „Identificarea si remedierea terenurilor deosebit de contaminate” | Cartografierea terenurilor zonelor deosebit de contaminate cu pesticide, produse petroliere şi alte substanţe chimice | Cartografierea a 100% din terenurile zonelor deosebit de contaminate pînă în 2020.Decontaminarea lor pînă în 2025 |
| 17. | Domeniul XIX art.6 pct. 2 lit. m) „Eficacitatea sistemelor de management, dezvoltare, protecţie şi utilizare a resurselor de apă” | Prezenţa planurilor de gestionare a resurselor bazinelor rîurilor Nistru şi Prut | Planuri elaborate pînă în 2017 |
| 18. | Domeniul XX art.6 pct. 2 lit. n) „Asigurarea publicării informaţiilor privind calitatea apei furnizate şi a altor ape relevante care cad sub incidenţa Protocolului” | 1) Publicarea Raportului naţional privind calitatea apei potabile 2) Publicarea Raportului privind calitatea apelor utilizate pentru îmbăiere 3) Publicarea Raportului naţional privind implementarea Protocolului Apa şi Sănătatea 4) Elaborarea şi publicarea Raportului naţional privind starea mediului înconjurător | O dată la 3 ani O dată la 2 ani O dată la 3 ani O dată la 3 ani |

Secreta   al Consiliului Raional     	                        R.Postolachi